上海理工大学环境专业研究生复试大纲

参考书目：

《水污染控制工程》，高廷耀 顾国维 主编，高等教育出版社

《大气污染控制工程》，郝吉明，马广大 编著，高等教育出版社

考试总体要求：

基本概念、基本理论、基本原理与综合分析

考试要求：

- 重点考查《水污染控制工程》的污、废水处理、污水回用、污泥处理及污水处理厂设计的主要内容。要求学生全面掌握水污染控制工程的基本概念、处理工艺与原理，并能灵活运用所学知识，分析污水特征，确立适合的处理流程，具备一定的分析与解决实际问题的能力。

- 重点考查《大气污染控制工程》大气污染控制的基本原理、基本方法和有关设计方法问题，较全面地掌握基本的除尘技术、有害气体净化技术等。要求学生全面掌握大气污染控制工程中的基本概念、基本原理以及污染控制工艺，并能根据实际情况灵活运用所学知识分析问题并解决问题。

《水污染控制工程》主要内容：

第1章  水质与水处理概论

1、领会：水污染控制的概念及水在自然界和生产生活中的循环与利用。

2、掌握：各种污水中的杂质，水体的污染与自净，富营养化产生、危害与控制等。

3、熟练掌握：水质的表征、水质标准。例如：化学需氧量，生物需氧量，悬浮固体，色度，氨氮，总磷等。

第2章　水的处理方法概论

1、领会：水的物化处理方法。

2、掌握：反应器的基本概念。重要参数（例如水力停留时间）的含义及其对反应器处理效果的影响。

3、熟练掌握：污水处理流程。

第3章　混凝

1、领会：混凝定义、各种反应原理。

2、掌握：混凝剂、混凝设施。

3、熟练掌握：混凝机理及设备。

第4章　沉淀和气浮

1、领会：气浮装置。

2、掌握：沉淀池、澄清池、浓缩和浓缩池。

3、熟练掌握：自由沉淀理论。

第5章  过滤

1、领会：滤池的形式

2、掌握：过滤理论，快滤池的构造和工作过程，滤层和过滤过程。

3、熟练掌握：滤池的形式，主要滤池的应用。

第6章 　吸附

1、领会：吸附装置及其设计原理。

2、掌握：吸附等温线，活性炭的吸附性能

第7章  氧化还原与消毒

1、领会：臭氧氧化与消毒的原理、优缺点

2、掌握：氯氧化和消毒方法及消毒设备。

第8章  离子交换

1、了解：交换剂的种类和性质，离子交换法的应用。

2、掌握：水处理中常用的离子交换剂及其用途

第9章  膜滤技术

本章为选学内容。

第10章　水的冷却

本章为选学内容。

第11章  腐蚀与结垢

本章为选学内容。

第12章  其它处理方法

本章为选学内容。

第13章　 活性污泥法

1、了解：活性污泥法新工艺。

2、掌握：活性污泥法的脱氮除磷原理、应用。

3、熟练掌握：活性污泥法的基本流程，活性污泥的组成、特征、性能及其评价指标、污泥负荷的概念；活性污泥法的净化机理与过程及其影响因素；有机物降解、污泥增长的原理及其应用；各种活性污泥法工艺的基本流程、主要特点、适用条件；曝气的基本理论与应用。

第14章  生物膜法

1、了解：生物滤池、高负荷生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池及生物流化床等生物膜法等工艺的工作原理、功能、构造特点。

2、掌握：基本理论与基本概念：基本流程和净化机理。

第15章  厌氧生物处理

1、了解：两级厌氧与两相厌氧生物处理。厌氧滤池、厌氧接触法、厌氧流化床、厌氧生物转盘等工艺的工作原理、功能、构造特点、应用条件。

2、掌握：厌氧生物处理法的基本流程、净化机理、影响因素；升流式厌氧污泥床（UASB法） 的工作原理、功能、构造特点、应用条件。

3、熟练掌握：厌氧生物处理法的基本理论和基本概念。

第16章  自然生物处理系统

1、了解：好氧塘、厌氧塘、深度处理塘等工艺的工作原理、功能、构造特点、应用条件。土地处理的净化机理、类型和应用。

2、掌握：稳定塘的净化机理、影响因素、功能及发展趋势

第17章  污泥处理、处置与利用

1、领会：污泥的稳定化处理，污泥的干化与脱水，污泥的干燥与焚烧，污泥的综合利用、最终处置。
2、掌握：污泥的分类、污泥性质的指标等。

《大气控制工程》主要内容：

第1章  概论

大气污染的有关基本概念等。

第2章  燃烧与大气污染

要求掌握燃烧的有关基本概念；熟悉燃料燃烧过程、燃烧过程污染物排放量计算；了解煤燃烧过程中污染物的形成过程。

第3章  大气污染气象学基础

要求掌握大气圈结构与气象要素的概念；熟悉大气的热力过程；了解大气的运动和风。

第4章  污染物扩散模型

要求掌握高斯扩散模式；熟悉污染物浓度估算公式；了解污染物浓度估算特殊气象条件下的扩散。

第5章 颗粒污染物控制技术基础

要求掌握颗粒的粒径与粒径分布的有关概念；熟悉粉尘的物理性质、颗粒捕集的理论基础、净化装置技术性能。了解颗粒污染物控制技术进展。

第6章  除尘器

要求掌握除尘器的工作原理；熟悉除尘器的结构性能、选择与设计方法；了解除尘器的发展方向。

第7章  气态污染物控制技术基础

要求掌握吸收法，吸附法和催化法的机理和应用；熟悉吸附平衡；了解催化吸附等。

第8章  硫氧化物控制技术

要求掌握低浓度二氧化硫控制；熟悉脱硫工艺的综合比较、了解硫排放与硫循环、脱硫发展方向等。

第9章  氮氧化物控制技术

要求掌握脱氮技术有关概念；熟悉脱氮技术SCR工艺流程、化学反应、工艺特点；了解NSCR、吸附法、吸收法等。

第10章  VOCs 控制技术

要求掌握挥发性有机污染物的性质；熟悉预防VOCs挥发的技术；了解VOCs控制方法。

第12章  全球性大气污染

要求掌握全球性大气污染的有关概念；熟悉全球变暖、酸雨问题；了解臭氧层破坏。

第13章  净化系统设计

要求掌握净化系统的组成；熟悉集气罩类型；了解集气罩设计等

第14章  管道系统设计

要求掌握管道系统的设计方法；熟悉风机的选择方法；了解管道的布置等。

试题结构：

总分值：100分

题型：名词解释、简答题、问答与论述题