军工路1100号校区门窗工程施工招标公告

经学校批准，军工路1100号校区门窗工程现向社会公开招标，欢迎社会各单位参与竞标。

一、工程概况：军工路1100号校区铝合金门窗工程总面积约4150平方米。

二、施工单位竞标方法：

1. 施工单位应具备金属门窗工程专业承包壹级及以上资质方可入围；

2. 参与报名单位需提供企业资质证书（如为复印件需加盖单位公章）及法人授权委托书。

3. 由上海理工大学基建大修工程评标工作小组会同有关专家择优选定施工单位承揽此项目（具体施工要求以合同为准。）

三、施工单位报名及投标时间： 2013年5月22日上午10：00点前。

联系人：顾士元

联系方法：55271968

联系地址：军工路 516号上海理工大学基建处

一、材料要求：

| 指定主材品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌或厂商 | 备注 |
| 1 | 铝型材 | 江阴建邦 | 表面静电粉喷，普通型材 |
| 2 | 玻璃 | 上海耀皮、南玻 | 6+9A+6中空钢化 |
| 3 | 硅酮耐候密封胶 | 道康宁 | 300ml黑色 |
| 4 | 发泡剂 | 桑莱斯 |  |
| 5 | 密封胶条 | 江阴伟业 | 三元乙丙 |
| 6 | 硅化密封毛条 | 广东立得佳 |  |
| 7 | 门锁 | 香港立兴、坚朗 |  |
| 8 | 窗执手 | 香港立兴、坚朗 |  |
| 9 | 月牙锁 | 香港立兴、坚朗 |  |
| 10 | 滑撑 | 香港立兴、坚朗 |  |
| 11 | 风撑 | 香港立兴、坚朗 |  |
| 12 | 滑轮 | 香港立兴、坚朗 |  |

铝合金型材、壁厚以及门窗玻璃的选用应遵照国家和上海市相应技术标准、规程和相关规定。

二、投标报价：报价除含门窗基本制作、施工费用外，还需包含七性测试费用，报价需考虑施工人员住宿、施工用电，抢工措施费等所有费用；门窗面积最终按洞口面积结算；门窗类型分开结算（见附图示例说明）

三、报价表：

| 序号 | 门窗类型 | 参考尺寸 |  |  | 面积（㎡） |  | 综合单价（元） |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉窗（左右式） | 1200*1500 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |
| 2 | 推拉窗（上下式） | 600*1500 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 推拉组合窗 （横向） | 800*1750 （横向单位） |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | 固定窗 | 600*1200 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中悬窗 | 750*500 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平开窗 | 750*1350 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 带下槛平开门（1100以下扣板） | 800*2200 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自报工期（天） |  | 订货 |  | 制作 |  |  |  | 安装 |  |  |
| 投标单位 |  | 投标单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

示例说明：

1、此门窗报价、拆分成固定窗、推拉窗（左右）、平开门三种类型；

2、固定窗参考尺寸2200*600（B*H）、推拉窗参考尺寸700*1100、平开门参考尺寸800*2200；

三、工期：包括订货、制作及安装、验收完毕时间，由投标单位自报

四、投标标书的编制要求：

(一) 投标标书内容包括：

1、报价表：按第三条提供报价表格式

2、施工组织设计及进度安排

3、企业资质证书、营业执照（如为复印件需加盖单位公章）及法人授权委托书。

4、企业业绩

5、其他需要说明及承诺事项的文件。

（二）投标书应按规定的格式要求编制和填写，内容必须齐全，清晰，端正。投标标书要加盖投标单位公章， 装入标书袋内，标书袋必须密封(封条上必须加盖投标单位公章或合同专用章)， 否则视为无效标。