军工路1100号校区学生宿舍智能电控系统招标公告

经学校同意，军工路1100号学生宿舍智能电表工程进行公开进行施工招标，欢迎社会各单位参与竞标。

一、工程概况及内容：

上海理工大学军工路1100号校区整体大修工程，将对该校区学生宿舍进行新装智能电表。该校区共有学生宿舍14栋，宿舍约560间。智能电表系统需实现每间宿舍二回路（即：a路 照明+插座；b路 风扇）控制和计量等要求。

二、施工单位竞标方法：

1.投标单位应具备独立法人资格且从事过类似智能电控系统安装工程；

2.参与报名单位需提供企业资质证书（如为复印件需加盖单位公章）及法人授权委托书。

3.由上海理工大学基建大修工程评标工作小组会同有关专家择优选定施工单位承揽此项目。

三、施工单位报名及投标时间： 2013年5月22日上午10：00点整

联系人：顾士元

联系方法：55271968

联系地址：军工路 516号上海理工大学基建处（第四食堂对面）

一、技术要求

1、本设备质量要求：确保质量优良。

2、本设备技术要求按设计单位编制设计说明，采用国家、部颁的技术（验收）规程、规范。

3、本设备项目工程，招标单位将组织有关部门按照现行国家有关设备验收规范、质量评定标准和本市有关规定进行验收。

4、为了保证设备产品质量，中标单位应接受现场监理和质量监督部门的监督和检查，直至工程竣工验收。

二、投标报价：

1、中标单位与各建筑施工总承包单位签订专业分包合同，请投标时考虑此因素。

2、报价除智能电表系统设计、设备提供、运输、安装、调试、保修外，报价还需考虑施工人员住宿、施工用电、施工配合、抢工措施费等所有费用；报价按每幢宿舍（14幢）分别闭口包干，综合考虑房间数增减的风险。

三、报价表：

| 序号 | 名称 | 楼层 | 房间数 | 每幢包干费用（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍A楼 | 6 | 162 |  |  |
| 2 | 学生宿舍B楼 | 4 | 100 |  |  |
| 3 | 学生宿舍C楼 | 2 | 14 |  |  |
| 4 | 学生宿舍D楼 | 3 | 30 |  |  |
| 5 | 学生宿舍E楼 | 3 | 30 |  |  |
| 6 | 学生宿舍F楼 | 3 | 30 |  |  |
| 7 | 学生宿舍G楼 | 4 | 32 |  |  |
| 8 | 学生宿舍H楼 | 1 | 14 |  |  |
| 9 | 第一学生宿舍 | 3 | 27 |  |  |
| 10 | 第二学生宿舍 | 3 | 57 |  |  |
| 11 | 第三学生宿舍 | 3 | 27 |  |  |
| 12 | 第四学生宿舍 | 3 | 24 |  |  |
| 13 | 学生宿舍平房一 | 1 | 5 |  |  |
| 14 | 学生宿舍平房二 | 1 | 8 |  |  |
|  | 合计 |  | 560 |  |  |
| 自报工期（天） |  | 订货 |  | 安装调试 |  |
| 投标单位盖章 |  |  |  |  |  |

四、工期：包括订货、安装调试、验收完毕时间。（由投标单位自报，招标单位预期2013年5月25日至2010年6月30日，共计37个日历天，请各投标单位务必加以重视）。

四、投标标书的编制要求：

(一) 投标标书内容包括：

1、报价表：按第三条提供报价表格式

- 2、技术标总说明和设备产品组织设计（应包括以下内容：各部分设备产品的技术参数、特性，保证设备产品质量、安全的技术措施，设备产品的供货周期计划，设备项目主要管理人员简历及名单一览表）。

3、企业营业执照（如为复印件需加盖单位公章）及法人授权委托书。

4、企业业绩

5、其他需要说明及承诺事项的文件。

（二）投标书应按规定的格式要求编制和填写，内容必须齐全，清晰，端正。投标标书要加盖投标单位公章， 装入标书袋内，标书袋必须密封(封条上必须加盖投标单位公章或合同专用章)， 否则视为无效标。